Защо (и как) поддържането на 700
машини е по-лесно от
поддържането на 3
Васил Колев
vasil@ludost.net

---
Увод
- Играл съм си с много и малко сървъри
- Многото се оказаха по-лесни
- Аз съм ужасно мързелив...
- ... и не много умен
- Намирам го за лесно, значи трябва да е така за всички :)

---
Малко бележки
- Три типа операции
  - Малка фирма
  - Голяма, „Enterprise“
  - Голяма, „Porn company“
- Ще говоря за третия тип, другите не са интересни
- Защо тая лекция има смисъл при всичките тия облаци

---
Научени неща
- Всички големи системи ни принуждават да научим някои неща
- Изброил съм част от тях
- Те правят работата почти тривиална
- Някои ги има във всички книги, други не

---
Monitoring
- Двата типа хора
  - Тези, на които им е гърмял диск
  - Тези, на които ще им гръмне
- Виждате какво се случва
- Пази от downtime
- Дава данни за бъдещо планиране
- Полезно за всякаква система
  - Аз ползвам nagios за личните си машини, вкл. работната станция вкъщи.

---
Примерни monitoring-и
- http://pnag.ludost.net/
- http://marla.ludost.net/munin/
- http://nagios.wikimedia.org/

---
Single system description
- Дава възможност за мързелуване
- Всички конфигурации се генерират от централна база
- По-малко грешки
- Не особено използваемо в малки системи

---
#!/bin/sh
cmd=“mysql -uUSER -pPASS -h HOST -r -s DBNAME“
$cmd -e "select concat('host ',s.name,'adm {\n\tdefault-lease-time 6000;\n\tmax-lease-time 72000;\n\thardware ethernet ',lower(s.admmac),';\n\tfixed-address ',(select ip from serveripaddr where hostname=concat(s.name,'-mgmt.domain.com') limit 1 ),';\n}\n') from server s where not s.admmac is null and switchid in (select id from switch where vlan=4)" > /tmp/mgmtmod-42.conf
if ! diff -q /tmp/mgmtmod-42.conf /etc/dhcp/mgmtmod-42.conf > /dev/null ; then
        cp /etc/dhcp/mgmtmod-42.conf /etc/dhcp/mgmtmod-42.conf.old
        cp /tmp/mgmtmod-42.conf /etc/dhcp/mgmtmod-42.conf
        if ! /usr/sbin/dhcpd -t /dev/null 2>/dev/null ; then
        /usr/sbin/dhcpd -t 2>&1 | mail -s "error in dhcpd configuration" vasil@ludost.net
        cp /etc/dhcp/mgmtmod-42.conf.old /etc/dhcp/mgmtmod-42.conf
        else
        /etc/init.d/dhcpd restart >/dev/null 2>/dev/null
        fi
fi

---
(автоматични) Инсталации
- Началната инсталация е мястото, където може да направите най-много грешки
- Не трябва да има нужда от ръчна намеса
- Това е съвсем безсмислено в малки системи
  - Ако в малка система това ви се случва често, имате друг проблем
- При мен машините се инсталират съвсем сами, без никаква моя намеса.

---
бележка: автоматизация
- Системната администрация е основно автоматизация
- Админите сме мързеливи
  - ТРЯБВА да бъдем
- Всичко, което се прави често трябва да се автоматизира
- Научете се да пишете код
  - Не е задължително да е добре
- Един пример:

---
#!/bin/bash
echo -e 'rack/cage (id)\t\tserver\tport\tserial'
for i in `cat /var/nagios/status.dat |tr '\n' '|' | sed 's/}/\n/g'|grep '3WARE.*current_state=[12]' |grep -vE 'REBUILDING|No passive checks' |sed 's/^.*host_name=\(.*\)|.*$/\1/'|cut -d '|' -f 1`; do
        rackid=`mysql -r -s -uUSER -pPASS -h HOST DB -e "select rackid from switch where id=(select switchid from server where name='$i')"`
        echo -ne "$rackid\t$i\t"
        ssh root@$i.domain.com tw_cli /c0 show |grep '^p' |grep -v OK|awk '{print $1"\t"$7}'
done

---
Програмист, който тренира за админ

---
Naming conventions
- Религиозна тема
- Трябва да е разширяема
- Имената трябва да са лесни за произнасяне и разбиране през шумна връзка
- Моята: [a-z]\d+

---
Резервни пътища
- Всички сме си рязали клона, на който седим
- ifconfig eth0 down
  - Неее, имах в предвид eth1 ...
- Примери:
  - IPMI
  - резервни връзки
  - мрежов и локален boot

---
Мрежа
- Контрол
- Възможност за планиране и управление
- Възможност да знаете какво става
- ASNs, BGP, други трибуквени съкращения

---
Simplicity
- Трябва да можете да решавате проблеми в 4 сутринта
  - Все още пияни от предната вечер
- Това значи:
  - Да имате цялата картинка в главата си
  - Нещата да са максимално унифицирани
  - "Although there are no textbooks on simplicity, simple systems work and complex don't." (Jim Gray)

---
Проблеми в големи системи
- Разпределение на натоварвания и събития
- Премахване на SPOF-ове
- Стъпката от една машина към две е по-трудна от две до хиляда, но си струва

---
Всякакви редки неща са нещо нормално

---
Интересни неща
- Възможност за пълно дистрибутиране на натоварването
- Система за следене на трафика

---
Какво си струва да запомните
- Monitoring
- Правете нещата така, че да може да ги оправите в 4 сутринта
- Автоматизирайте
- Имайте резервни варианти

---
Въпроси?

---
Благодаря за вниманието!